## Orçamento Sintético
Obra: |  | Endereço: | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO DE "CRUZEIRO DO SUL", LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE ITUPIRANGA-PA. |  | Rua Amarante, S/N - Centro de Cruzeiro do Sul | SINAPI - 04/2022 ORSE - 04/2022 SEDOP - 05/2022 SBC - 04/2022 | 22.7% | Desonerado: Horista: 102,84% Mensalista: 47,44%
ORÇAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-007-PMI. MENOR PREÇO/MENOR VALOR GLOBAL. PROCESSO Nº 22/2022/INFRA.
NOME FANTASIA: JJ CONSTRUÇÕES - INSC. ESTADUAL Nº15.706.945-1 / INSC. MUNICIPAL Nº3260
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 19285.34
1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 227.04 | 1362.24
1.2 | Limpeza do terreno | m² | 1150 | 2.62 | 3013
1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 9 | 369.9 | 3329.1
1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 185 | 62.6 | 11581
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 8327.55
2.1 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamento | UN | 1 | 8327.55 | 8327.55
3 | ESTRUTURA |  |  |  | 367880.16
3.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 112995.93
3.1.1 | Estaca helice de diametro 60 cm | M | 56 | 749.61 | 41978.16
3.1.2 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 32.66 | 65.96 | 2154.25
3.1.3 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 9.78 | 3832.63 | 37483.12
3.1.4 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 7.53 | 3543.56 | 26683
3.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 107.64 | 43.64 | 4697.4
3.2 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 254884.23
3.2.1 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | KG | 6236.13 | 32.26 | 201177.55
3.2.2 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adençamento) | m³ | 12.56 | 4276.01 | 53706.68
4 | PAREDES E FECHAMENTO |  |  |  | 87463.7
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 342.69 | 103.63 | 35512.96
4.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.4 | 57.46 | 195.36
4.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 25.8 | 73.47 | 1895.52
4.4 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.4 | 56.37 | 191.65
4.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 25.8 | 68.58 | 1769.36
4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 13.2 | 42.53 | 561.39
4.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 767.22 | 10.11 | 7756.59
4.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 767.22 | 51.59 | 39580.87
5 | COBERTURA E FORROS |  |  |  | 86444.03
5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 1587.42 | 7937.1
5.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 165.55 | 19.24 | 3185.18
5.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 171.57 | 87.04 | 14933.45
5.4 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 443.77 | 64.74 | 28729.66
5.5 | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M | 31.12 | 104.85 | 3262.93
5.6 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 145.96 | 86.27 | 12591.96
5.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62.2 | 215.7 | 13416.54
5.8 | ESTRUTURA METALICA CANTONEIRA ACO L 2""x2""x1/8"" - Kg/m | M | 36.8 | 64.87 | 2387.21
6 | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 93018.26
6.1 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | m² | 528.76 | 118.44 | 62626.33
6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 145.96 | 74.81 | 10919.26
6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 203.11 | 88.16 | 17906.17
6.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 71.8 | 11.86 | 851.54
6.5 | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 1 | 714.96 | 714.96
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 118703.06
7.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 35594.42
7.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 27.39 | 26.48 | 725.28
7.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7.32 | 21.6 | 158.11
7.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 45.38 | 24.79 | 1124.97
7.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.92 | 20.88 | 60.96
7.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 17.99 | 107.94
7.1.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8.87 | 35.48
7.1.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19 | 6.82 | 129.58
7.1.8 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 1 | 16.34 | 16.34
7.1.9 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) | UN | 2 | 14.28 | 28.56
7.1.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 9.81 | 68.67
7.1.11 | Te de redução 90° JS - 50mm x 32mm (LH) | UN | 1 | 35.6 | 35.6
7.1.12 | Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 1 | 22.65 | 22.65
7.1.13 | Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH) | UN | 4 | 36.05 | 144.2
7.1.14 | Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH) | UN | 6 | 16.65 | 99.9
7.1.15 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 18.93 | 151.44
7.1.16 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.86 | 41.72
7.1.17 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 22.65 | 90.6
7.1.18 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 14.98 | 14.98
7.1.19 | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | UN | 8 | 17.24 | 137.92
7.1.20 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 27.61 | 82.83
7.1.21 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 58.14 | 58.14
7.1.22 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 63.18 | 63.18
7.1.23 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 30.44 | 30.44
7.1.24 | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | UN | 1 | 196.02 | 196.02
7.1.25 | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 4 | 159.93 | 639.72
7.1.26 | Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação) | UN | 1 | 1988.43 | 1988.43
7.1.27 | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m | UN | 1 | 25084.77 | 25084.77
7.1.28 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 4255.99 | 4255.99
7.2 | ESGOTO |  |  |  | 42235.95
7.2.1 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 12.86 | 90.02
7.2.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 23.21 | 232.1
7.2.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 8.33 | 58.31
7.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | 13.79 | 220.64
7.2.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 24.17 | 145.02
7.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 29.6 | 325.6
7.2.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 8.55 | 111.15
7.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 22.95 | 91.8
7.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 11.98 | 83.86
7.2.10 | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | 4 | 61.87 | 247.48
7.2.11 | Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS | UN | 1 | 54.18 | 54.18
7.2.12 | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 7 | 66.57 | 465.99
7.2.13 | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 2 | 30.99 | 61.98
7.2.14 | Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS | UN | 1 | 42.85 | 42.85
7.2.15 | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | UN | 2 | 33.17 | 66.34
7.2.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 81.69 | 31.71 | 2590.38
7.2.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 27.29 | 33.96 | 926.76
7.2.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4.48 | 25.98 | 116.39
7.2.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24.86 | 22.44 | 557.85
7.2.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 76.55 | 229.65
7.2.21 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 13.95 | 41.85
7.2.22 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 24.38 | 97.52
7.2.23 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 18.67 | 37.34
7.2.24 | Terminal de ventilação diâmetro 50mm | un | 3 | 11.86 | 35.58
7.2.25 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 552.38 | 552.38
7.2.26 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 677.58 | 2710.32
7.2.27 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 47.9 | 239.5
7.2.28 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 10897.96 | 10897.96
7.2.29 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 12401.75 | 12401.75
7.2.30 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8503.4 | 8503.4
7.3 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 20325.07
7.3.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 526.38 | 4737.42
7.3.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 818.58 | 818.58
7.3.3 | Caixa de descarga plastica - externa | UN | 1 | 187.4 | 187.4
7.3.4 | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | UN | 1 | 1150.6 | 1150.6
7.3.5 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 1 | 662.4 | 662.4
7.3.6 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | m² | 0.96 | 861.94 | 827.46
7.3.7 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 792.77 | 792.77
7.3.8 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 101.07 | 202.14
7.3.9 | Mictorio individual em louça c/ acessorios | UN | 2 | 826.66 | 1653.32
7.3.10 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 340.23 | 680.46
7.3.11 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 2.26 | 400.52 | 905.17
7.3.12 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,30 X 0.60m COM FRONTAL E LATERAIS 10CM, INCLUINDO 3 CUBAS DE LOUÇA BRANCA OVAL 40x30 DECA, TORNEIRA CROMADA, ENGATE E SIFÃO. | un | 1 | 2387.03 | 2387.03
7.3.13 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1.50 X 0.50m COM FRONTAL E LATERAIS 10CM, INCLUINDO 2 CUBAS DE LOUÇA BRANCA OVAL 40x30 DECA, TORNEIRA CROMADA, ENGATE E SIFÃO. | un | 1 | 1547.55 | 1547.55
7.3.14 | Ducha higienica cromada | UN | 1 | 193.42 | 193.42
7.3.15 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 6 | 84.59 | 507.54
7.3.16 | Assento plástico almofadado | UN | 9 | 105.89 | 953.01
7.3.17 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 56.79 | 511.11
7.3.18 | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 7 | 229.67 | 1607.69
7.4 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 17552.41
7.4.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 135.1 | 37.58 | 5077.05
7.4.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36.1 | 76.55 | 2763.45
7.4.3 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 10 | 166.48 | 1664.8
7.4.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 19 | 42.88 | 814.72
7.4.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 8 | 54.11 | 432.88
7.4.6 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 99.82 | 99.82
7.4.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 8 | 439.26 | 3514.08
7.4.8 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1061.87 | 3185.61
7.5 | PROTEÇÃO ECOMBATE INCENDIO |  |  |  | 2995.21
7.5.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 5 | 296.42 | 1482.1
7.5.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 37.31 | 149.24
7.5.3 | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 23 | 43.82 | 1007.86
7.5.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 5 | 60.21 | 301.05
7.5.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 1 | 54.96 | 54.96
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 47447.33
8.1 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 13.96 | 446.72
8.2 | LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG | UN | 7 | 462.37 | 3236.59
8.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 32 | 46.73 | 1495.36
8.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 29.43 | 235.44
8.5 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 44.37 | 310.59
8.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 34.85 | 69.7
8.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 57.5 | 172.5
8.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 50.11 | 801.76
8.9 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 1 | 634.07 | 634.07
8.10 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 4 | 631.99 | 2527.96
8.11 | TOMADA SIMPLES (1 MODULO) EM CONDULETE DE ALUMINIO | un | 14 | 76.86 | 1076.04
8.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 52.05 | 208.2
8.13 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1322.54 | 1322.54
8.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 75.64 | 378.2
8.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 16.26 | 16.26
8.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 16.26 | 16.26
8.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 17.8 | 71.2
8.18 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 294.72 | 589.44
8.19 | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P | UN | 1 | 232.76 | 232.76
8.20 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 3 | 138.62 | 415.86
8.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 390 | 5.3 | 2067
8.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1162 | 8.79 | 10213.98
8.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 23.94 | 4309.2
8.24 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9 | 79.52 | 715.68
8.25 | Condulete de aluminio tipo T 1" | UN | 14 | 25.13 | 351.82
8.26 | Condulete de aluminio tipo LR 1" | UN | 4 | 24.68 | 98.72
8.27 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 7.29 | 43.74
8.28 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 9.66 | 115.92
8.29 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 12.99 | 51.96
8.30 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 20.81 | 83.24
8.31 | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | UN | 9 | 19.29 | 173.61
8.32 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 230.13 | 690.39
8.33 | Caixa plástica 4"x2" | UN | 4 | 3.94 | 15.76
8.34 | Tampa cega 4"x2" plástica | UN | 4 | 12.3 | 49.2
8.35 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 82 | 7.9 | 647.8
8.36 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 19.31 | 868.95
8.37 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 315 | 12.76 | 4019.4
8.38 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 148 | 28.44 | 4209.12
8.39 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13 | 38.29 | 497.77
8.40 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25 | 39.84 | 996
8.41 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 110.84 | 332.52
8.42 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 63.32 | 63.32
8.43 | Conector para haste de aterramento de 5/8" | UN | 3 | 15.18 | 45.54
8.44 | Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores | un | 1 | 1380.34 | 1380.34
8.45 | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 1148.9 | 1148.9
9 | ESQUADRIAS |  |  |  | 63948.41
9.1 | PORTAS |  |  |  | 52787.01
9.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 1323.22 | 9262.54
9.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1406.68 | 1406.68
9.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI,, 80X190CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA | un | 8 | 1143.63 | 9149.04
9.1.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1061.57 | 1061.57
9.1.5 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2.6 | 600.41 | 1561.06
9.1.6 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 22.52 | 1262.64 | 28434.65
9.1.7 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 120.09 | 1200.9
9.1.8 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 101.51 | 710.57
9.2 | JANELAS |  |  |  | 11161.4
9.2.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 7.4 | 678.98 | 5024.45
9.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 14 | 335.48 | 4696.72
9.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.8 | 566.38 | 1019.48
9.2.4 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2.6 | 161.83 | 420.75
10 | MUROS E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 226058.28
10.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 604.27 | 105.22 | 63581.28
10.2 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | M | 136.8 | 906.45 | 124002.36
10.3 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 228 | 147.93 | 33728.04
10.4 | Escada de marinheiro c/ proteçao | M | 6 | 791.1 | 4746.6
11 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 15457.58
11.1 | Piso de borracha tátil (16 un) | m² | 42.81 | 332.56 | 14236.89
11.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 396.93 | 396.93
11.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 411.88 | 823.76
12 | PINTURA |  |  |  | 38828.83
12.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 459.75 | 2.91 | 1337.87
12.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 459.75 | 27.56 | 12670.71
12.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 459.75 | 17.36 | 7981.26
12.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 54.56 | 16.77 | 914.97
12.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 327.52 | 48.62 | 15924.02
13 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 5618.29
13.1 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 1019.86 | 1019.86
13.2 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 523.74 | 8.78 | 4598.43
VALOR GLOBAL: um milhão cento e setenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos. |  |  |  | 1178480.82
Itupiranga-PA, 16 de agosto 2022.
_______________________________________________________________ ANTÔNIO JORDEFLAN LIMA BARBOSA RG nº 3666338 PC/DF e CPF: 001.458.552-95 A J L B CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 26.863.021/0001-24