## PQP
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL
LOCAL: | ITUPIRANGA/PA
TABELAS DE REFERENCIA: | SINAPI 04/2022 |  |  |  | BDI: |  | ENCARGOS SOCIAIS
| SEDOP 05/2020 |  |  |  | 28.82% |  | Desonerado:
| ORSE 04/2022 | [5 empty] | Horista: 87,48%
| SBC 04/2022 | [5 empty] | Mensalista: 47,94%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19285.34 | 1.635%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 227.04 | 1362.24 | 0.1155%
1.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1150 | 2.04 | 2.62 | 3013 | 0.2555%
1.3 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 9 | 287.15 | 369.9 | 3329.1 | 0.2823%
1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 185 | 48.6 | 62.6 | 11581 | 0.9821%
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 8349.05 | 0.708%
2.1 | CPU - 2 | Próprio | Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos | UN | 1 | 6481.18 | 8349.05 | 8349.05 | 0.708%
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 367880.16 | 31.2%
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 112995.93 | 9.582%
3.1.1 | 041494 | SEDOP | Estaca helice de diametro 60 cm - galpão | M | 56 | 581.91 | 749.61 | 41978.16 | 3.56%
3.1.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 32.66 | 51.21 | 65.96 | 2154.25 | 0.1827%
3.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 9.78 | 2975.19 | 3832.63 | 37483.12 | 3.179%
3.1.4 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 7.53 | 2750.79 | 3543.56 | 26683 | 2.263%
3.1.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 107.64 | 33.88 | 43.64 | 4697.4 | 0.3983%
3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 254884.23 | 21.61%
3.2.1 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | KG | 6236.13 | 25.05 | 32.26 | 201177.55 | 17.06%
3.2.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 12.56 | 3319.37 | 4276.01 | 53706.68 | 4.554%
4 |  |  | PAREDES E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 87463.7 | 7.417%
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 342.69 | 80.45 | 103.63 | 35512.96 | 3.011%
4.2 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.4 | 44.61 | 57.46 | 195.36 | 0.01657%
4.3 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 25.8 | 57.04 | 73.47 | 1895.52 | 0.1607%
4.4 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.4 | 43.76 | 56.37 | 191.65 | 0.01625%
4.5 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 25.8 | 53.24 | 68.58 | 1769.36 | 0.15%
4.6 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 13.2 | 33.02 | 42.53 | 561.39 | 0.04761%
4.7 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 767.22 | 7.85 | 10.11 | 7756.59 | 0.6577%
4.8 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 767.22 | 40.05 | 51.59 | 39580.87 | 3.356%
5 |  |  | COBERTUTA E FORROS |  |  |  |  | 86444.03 | 7.33%
5.1 | 100359 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 1232.28 | 1587.42 | 7937.1 | 0.6731%
5.2 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 165.55 | 14.94 | 19.24 | 3185.18 | 0.2701%
5.3 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 171.57 | 67.57 | 87.04 | 14933.45 | 1.266%
5.4 | 070030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 443.77 | 50.26 | 64.74 | 28729.66 | 2.436%
5.5 | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M | 31.12 | 81.4 | 104.85 | 3262.93 | 0.2767%
5.6 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 145.96 | 66.97 | 86.27 | 12591.96 | 1.068%
5.7 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62.2 | 167.45 | 215.7 | 13416.54 | 1.138%
5.8 | 040322 | SBC | ESTRUTURA METALICA CANTONEIRA ACO L 2""x2""x1/8"" - Kg/m - SUPORTE DA CALHA METALICA | M | 36.8 | 50.36 | 64.87 | 2387.21 | 0.2024%
6 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 93018.26 | 7.888%
6.1 | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | m² | 528.76 | 91.95 | 118.44 | 62626.33 | 5.311%
6.2 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 145.96 | 58.08 | 74.81 | 10919.26 | 0.9259%
6.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 203.11 | 68.44 | 88.16 | 17906.17 | 1.518%
6.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 71.8 | 9.21 | 11.86 | 851.54 | 0.07221%
6.5 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 1 | 555.01 | 714.96 | 714.96 | 0.06063%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 118703.06 | 10.07%
7.1 |  |  | AGUA FRIA |  |  |  |  | 35594.42 | 3.018%
7.1.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 27.39 | 20.56 | 26.48 | 725.28 | 0.0615%
7.1.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7.32 | 16.77 | 21.6 | 158.11 | 0.01341%
7.1.3 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 45.38 | 19.25 | 24.79 | 1124.97 | 0.0954%
7.1.4 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.92 | 16.21 | 20.88 | 60.96 | 0.005169%
7.1.5 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 13.97 | 17.99 | 107.94 | 0.009153%
7.1.6 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.89 | 8.87 | 35.48 | 0.003009%
7.1.7 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19 | 5.3 | 6.82 | 129.58 | 0.01099%
7.1.8 | 180218 | SEDOP | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 1 | 12.69 | 16.34 | 16.34 | 0.001386%
7.1.9 | 180219 | SEDOP | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) | UN | 2 | 11.09 | 14.28 | 28.56 | 0.002422%
7.1.10 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 7.62 | 9.81 | 68.67 | 0.005823%
7.1.11 | 180226 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 50mm x 32mm (LH) | UN | 1 | 27.64 | 35.6 | 35.6 | 0.003019%
7.1.12 | 180228 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 1 | 17.59 | 22.65 | 22.65 | 0.001921%
7.1.13 | 180227 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH) | UN | 4 | 27.99 | 36.05 | 144.2 | 0.01223%
7.1.14 | 180229 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH) | UN | 6 | 12.93 | 16.65 | 99.9 | 0.008471%
7.1.15 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 14.7 | 18.93 | 151.44 | 0.01284%
7.1.16 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 16.2 | 20.86 | 41.72 | 0.003538%
7.1.17 | 89441 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 17.59 | 22.65 | 90.6 | 0.007683%
7.1.18 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.63 | 14.98 | 14.98 | 0.00127%
7.1.19 | 180221 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | UN | 8 | 13.39 | 17.24 | 137.92 | 0.0117%
7.1.20 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 21.44 | 27.61 | 82.83 | 0.007024%
7.1.21 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 45.14 | 58.14 | 58.14 | 0.00493%
7.1.22 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 49.05 | 63.18 | 63.18 | 0.005358%
7.1.23 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 23.63 | 30.44 | 30.44 | 0.002581%
7.1.24 | 180444 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | UN | 1 | 152.17 | 196.02 | 196.02 | 0.01662%
7.1.25 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 4 | 124.15 | 159.93 | 639.72 | 0.05425%
7.1.26 | 181476 | SEDOP | Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação) | UN | 1 | 1543.58 | 1988.43 | 1988.43 | 0.1686%
7.1.27 | 220496 | SEDOP | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m | UN | 1 | 19472.73 | 25084.77 | 25084.77 | 2.127%
7.1.28 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 3303.83 | 4255.99 | 4255.99 | 0.3609%
7.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 42235.95 | 3.582%
7.2.1 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 9.99 | 12.86 | 90.02 | 0.007634%
7.2.2 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 18.02 | 23.21 | 232.1 | 0.01968%
7.2.3 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 6.47 | 8.33 | 58.31 | 0.004945%
7.2.4 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | 10.71 | 13.79 | 220.64 | 0.01871%
7.2.5 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 18.77 | 24.17 | 145.02 | 0.0123%
7.2.6 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 22.98 | 29.6 | 325.6 | 0.02761%
7.2.7 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 6.64 | 8.55 | 111.15 | 0.009425%
7.2.8 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 17.82 | 22.95 | 91.8 | 0.007785%
7.2.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 9.3 | 11.98 | 83.86 | 0.007111%
7.2.10 | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | 4 | 48.03 | 61.87 | 247.48 | 0.02099%
7.2.11 | 181527 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS | UN | 1 | 42.06 | 54.18 | 54.18 | 0.004594%
7.2.12 | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 7 | 51.68 | 66.57 | 465.99 | 0.03952%
7.2.13 | 180247 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 2 | 24.06 | 30.99 | 61.98 | 0.005256%
7.2.14 | 180246 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS | UN | 1 | 33.27 | 42.85 | 42.85 | 0.003634%
7.2.15 | 180255 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | UN | 2 | 25.75 | 33.17 | 66.34 | 0.005626%
7.2.16 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 81.69 | 24.62 | 31.71 | 2590.38 | 0.2197%
7.2.17 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 27.29 | 26.37 | 33.96 | 926.76 | 0.07859%
7.2.18 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4.48 | 20.17 | 25.98 | 116.39 | 0.00987%
7.2.19 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24.86 | 17.42 | 22.44 | 557.85 | 0.0473%
7.2.20 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 59.43 | 76.55 | 229.65 | 0.01947%
7.2.21 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 10.83 | 13.95 | 41.85 | 0.003549%
7.2.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 18.93 | 24.38 | 97.52 | 0.00827%
7.2.23 | 89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.5 | 18.67 | 37.34 | 0.003166%
7.2.24 | CPU-006 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 50MM | UN | 3 | 9.21 | 11.86 | 35.58 | 0.003017%
7.2.25 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 428.8 | 552.38 | 552.38 | 0.04684%
7.2.26 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 525.99 | 677.58 | 2710.32 | 0.2298%
7.2.27 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 37.19 | 47.9 | 239.5 | 0.02031%
7.2.28 | 98085 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8459.84 | 10897.96 | 10897.96 | 0.9241%
7.2.29 | 98091 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 9627.2 | 12401.75 | 12401.75 | 1.052%
7.2.30 | 98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 6601 | 8503.4 | 8503.4 | 0.7211%
7.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 20325.07 | 1.724%
7.3.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 408.62 | 526.38 | 4737.42 | 0.4017%
7.3.2 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 635.45 | 818.58 | 818.58 | 0.06941%
7.3.3 | 190224 | SEDOP | Caixa de descarga plastica - externa | UN | 1 | 145.48 | 187.4 | 187.4 | 0.01589%
7.3.4 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | UN | 1 | 893.19 | 1150.6 | 1150.6 | 0.09757%
7.3.5 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 1 | 514.21 | 662.4 | 662.4 | 0.05617%
7.3.6 | 102255 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | m² | 0.96 | 669.11 | 861.94 | 827.46 | 0.07017%
7.3.7 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 615.41 | 792.77 | 792.77 | 0.06723%
7.3.8 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 78.46 | 101.07 | 202.14 | 0.01714%
7.3.9 | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | UN | 2 | 641.72 | 826.66 | 1653.32 | 0.1402%
7.3.10 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 264.12 | 340.23 | 680.46 | 0.0577%
7.3.11 | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 2.26 | 310.92 | 400.52 | 905.17 | 0.07676%
7.3.12 | FAF-03 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2.30 X 0.60m COM FRONTAL E LATERAIS 10CM, INCLUINDO 3 CUBAS DE LOUÇA BRANCA OVAL 40x30 DECA, TORNEIRA CROMADA, ENGATE E SIFÃO. | UN | 1 | 1853 | 2387.03 | 2387.03 | 0.2024%
7.3.13 | FAF-04 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1.50 X 0.50m COM FRONTAL E LATERAIS 10CM, INCLUINDO 2 CUBAS DE LOUÇA BRANCA OVAL 40x30 DECA, TORNEIRA CROMADA, ENGATE E SIFÃO. | UN | 1 | 1201.33 | 1547.55 | 1547.55 | 0.1312%
7.3.14 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 1 | 150.15 | 193.42 | 193.42 | 0.0164%
7.3.15 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 6 | 65.67 | 84.59 | 507.54 | 0.04304%
7.3.16 | 190807 | SEDOP | Assento plástico almofadado | UN | 9 | 82.2 | 105.89 | 953.01 | 0.08081%
7.3.17 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 44.09 | 56.79 | 511.11 | 0.04334%
7.3.18 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 7 | 178.29 | 229.67 | 1607.69 | 0.1363%
7.4 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 17552.41 | 1.488%
7.4.1 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 135.1 | 29.18 | 37.58 | 5077.05 | 0.4305%
7.4.2 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36.1 | 59.43 | 76.55 | 2763.45 | 0.2343%
7.4.3 | 90702 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 10 | 129.24 | 166.48 | 1664.8 | 0.1412%
7.4.4 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 19 | 33.29 | 42.88 | 814.72 | 0.06909%
7.4.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 8 | 42.01 | 54.11 | 432.88 | 0.03671%
7.4.6 | 89690 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 77.49 | 99.82 | 99.82 | 0.008465%
7.4.7 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 8 | 340.99 | 439.26 | 3514.08 | 0.298%
7.4.8 | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 824.31 | 1061.87 | 3185.61 | 0.2701%
7.5 |  |  | PROTEÇÃO E COMBATE INCENDIO |  |  |  |  | 2995.21 | 0.254%
7.5.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 5 | 230.11 | 296.42 | 1482.1 | 0.1257%
7.5.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 28.97 | 37.31 | 149.24 | 0.01266%
7.5.3 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 23 | 34.02 | 43.82 | 1007.86 | 0.08547%
7.5.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 5 | 46.74 | 60.21 | 301.05 | 0.02553%
7.5.5 | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | UN | 1 | 42.67 | 54.96 | 54.96 | 0.004661%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 47447.33 | 4.023%
8.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 10.84 | 13.96 | 446.72 | 0.03788%
8.2 | 060317 | SBC | LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG | UN | 7 | 358.93 | 462.37 | 3236.59 | 0.2745%
8.3 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 32 | 36.28 | 46.73 | 1495.36 | 0.1268%
8.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 22.85 | 29.43 | 235.44 | 0.01996%
8.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 34.45 | 44.37 | 310.59 | 0.02634%
8.6 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 27.06 | 34.85 | 69.7 | 0.00591%
8.7 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 44.64 | 57.5 | 172.5 | 0.01463%
8.8 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 38.9 | 50.11 | 801.76 | 0.06799%
8.9 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 1 | 492.22 | 634.07 | 634.07 | 0.05377%
8.10 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 4 | 490.6 | 631.99 | 2527.96 | 0.2144%
8.11 | FAF-06 | Próprio | TOMADA SIMPLES (1 MODULO) EM CONDULETE DE ALUMINIO | UN | 14 | 59.67 | 76.86 | 1076.04 | 0.09125%
8.12 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 40.41 | 52.05 | 208.2 | 0.01766%
8.13 | 12229 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1026.66 | 1322.54 | 1322.54 | 0.1121%
8.14 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 58.72 | 75.64 | 378.2 | 0.03207%
8.15 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.63 | 16.26 | 16.26 | 0.001379%
8.16 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.63 | 16.26 | 16.26 | 0.001379%
8.17 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 13.82 | 17.8 | 71.2 | 0.006038%
8.18 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 228.79 | 294.72 | 589.44 | 0.04998%
8.19 | 171469 | SEDOP | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P | UN | 1 | 180.69 | 232.76 | 232.76 | 0.01974%
8.20 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 3 | 107.61 | 138.62 | 415.86 | 0.03526%
8.21 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 390 | 4.12 | 5.3 | 2067 | 0.1753%
8.22 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1162 | 6.83 | 8.79 | 10213.98 | 0.8661%
8.23 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 18.59 | 23.94 | 4309.2 | 0.3654%
8.24 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9 | 61.73 | 79.52 | 715.68 | 0.06069%
8.25 | 170907 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo T 1" | UN | 14 | 19.51 | 25.13 | 351.82 | 0.02983%
8.26 | 170903 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo LR 1" | UN | 4 | 19.16 | 24.68 | 98.72 | 0.008371%
8.27 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 5.66 | 7.29 | 43.74 | 0.003709%
8.28 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 7.5 | 9.66 | 115.92 | 0.00983%
8.29 | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 10.09 | 12.99 | 51.96 | 0.004406%
8.30 | 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 16.16 | 20.81 | 83.24 | 0.007059%
8.31 | 171024 | SEDOP | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | UN | 9 | 14.98 | 19.29 | 173.61 | 0.01472%
8.32 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 178.65 | 230.13 | 690.39 | 0.05854%
8.33 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 4 | 3.06 | 3.94 | 15.76 | 0.001336%
8.34 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | UN | 4 | 9.55 | 12.3 | 49.2 | 0.004172%
8.35 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 82 | 6.14 | 7.9 | 647.8 | 0.05493%
8.36 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 14.99 | 19.31 | 868.95 | 0.07369%
8.37 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 315 | 9.91 | 12.76 | 4019.4 | 0.3408%
8.38 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 148 | 22.08 | 28.44 | 4209.12 | 0.3569%
8.39 | 83407 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13 | 29.73 | 38.29 | 497.77 | 0.04221%
8.40 | 55865 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25 | 30.93 | 39.84 | 996 | 0.08446%
8.41 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 86.05 | 110.84 | 332.52 | 0.0282%
8.42 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 49.16 | 63.32 | 63.32 | 0.005369%
8.43 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | UN | 3 | 11.79 | 15.18 | 45.54 | 0.003862%
8.44 | 10206 | ORSE | Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores | un | 1 | 1071.53 | 1380.34 | 1380.34 | 0.1171%
8.45 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 891.87 | 1148.9 | 1148.9 | 0.09743%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 64711.69 | 5.487%
9.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 53550.29 | 4.541%
9.1.1 | 91335 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 1027.19 | 1323.22 | 9262.54 | 0.7854%
9.1.2 | 90846 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1091.98 | 1406.68 | 1406.68 | 0.1193%
9.1.3 | FAF-05 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI,, 80X190CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA | UN | 8 | 961.84 | 1239.04 | 9912.32 | 0.8406%
9.1.4 | 100681 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 824.08 | 1061.57 | 1061.57 | 0.09002%
9.1.5 | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2.6 | 466.09 | 600.41 | 1561.06 | 0.1324%
9.1.6 | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 22.52 | 980.16 | 1262.64 | 28434.65 | 2.411%
9.1.7 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 93.23 | 120.09 | 1200.9 | 0.1018%
9.1.8 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 78.8 | 101.51 | 710.57 | 0.06026%
9.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 11161.4 | 0.9465%
9.2.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 7.4 | 527.08 | 678.98 | 5024.45 | 0.4261%
9.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 14 | 260.43 | 335.48 | 4696.72 | 0.3983%
9.2.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.8 | 439.67 | 566.38 | 1019.48 | 0.08645%
9.2.4 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2.6 | 125.63 | 161.83 | 420.75 | 0.03568%
10 |  |  | MUROS E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 226058.28 | 19.17%
10.1 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 604.27 | 81.68 | 105.22 | 63581.28 | 5.392%
10.2 | 260652 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | M | 136.8 | 703.66 | 906.45 | 124002.36 | 10.52%
10.3 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 228 | 114.84 | 147.93 | 33728.04 | 2.86%
10.4 | 240618 | SEDOP | Escada de marinheiro c/ proteçao | M | 6 | 614.12 | 791.1 | 4746.6 | 0.4025%
11 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 15457.58 | 1.311%
11.1 | 130890 | SEDOP | Piso de borracha tátil (16 un) | m² | 42.81 | 258.16 | 332.56 | 14236.89 | 1.207%
11.2 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 308.13 | 396.93 | 396.93 | 0.03366%
11.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 319.74 | 411.88 | 823.76 | 0.06985%
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 38828.83 | 3.293%
12.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 459.75 | 2.26 | 2.91 | 1337.87 | 0.1134%
12.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 459.75 | 21.4 | 27.56 | 12670.71 | 1.074%
12.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 459.75 | 13.48 | 17.36 | 7981.26 | 0.6768%
12.4 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 54.56 | 13.02 | 16.77 | 914.97 | 0.07759%
12.5 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 327.52 | 37.75 | 48.62 | 15924.02 | 1.35%
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 5618.29 | 0.4764%
13.1 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 791.7 | 1019.86 | 1019.86 | 0.08648%
13.2 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 523.74 | 6.82 | 8.78 | 4598.43 | 0.3899%
TOTAL SEM BDI (R$) | [7 empty] | 915535.76
TOTAL DO BDI (R$) | [7 empty] | 263729.84
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 1179265.6
_______________________________________________________________ Heins Alfred Loebens CREA-PA 151816138-3